遵义市传染病医院（遵义市第四人民医院）

医疗设备

| 申报科室 | 虾子公卫科 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报设备 | 1、扫码枪 | 数量 | 1 |
|  | 2、电子身高体重秤 | 数量 | 1 |
|  | 3、电子自动电子血压计 | 数量 | 2 |
|  | 4、电子血压计 | 数量 | 4 |
|  | 5、电动吸痰器 | 数量 | 1 |
|  | 6、锐器架 | 数量 | 1 |
|  | 7、0-3岁婴幼儿体检仪（卧位） | 数量 | 1 |
|  | 8、2-7岁儿童体检仪（立位） | 数量 | 1 |
| 联系人 | 公卫科:黄老师13765253656 设备科：吴老师(0851) 2876 8114 |  |  |
| 申购设备主要配置、参数要求： |  |  |  |
| - 一、扫码枪 - 激光扫描 - 能扫血条码 - 二、电子身高体重秤 - 1、身高测量范围60——210cm，精度：0.1-0.5cm，超声波非接触式测量，带温差补偿； - 2、体重测量：范围：8-400kg，精度：0.1kg，精密压力传感器； - 3、综合指标，自动生成身体质量指数，判断体型； - 4、显示屏显示，语音播报， - 5、便携式。 - 三、电子自动电子血压计 - 1、LED显示， - 2、隧道式，自动充气/测量 - 3、插电、电池， - 4、成人使用， - 5、臂围：23——33cm， - 6、测量范围7 - 7、能打印 - 四、电子血压计 - 1、LED显示， - 2、上臂式， - 3、插电、电池， - 4、成人使用， - 5、臂围：23——33cm， - 6、自动充气/测量， - 五、电动吸痰器 - 1、储液瓶双瓶， - 2、能移动，便携式 - 3、负压吸引， - 六、锐器架 - 1、高度65—105cm， - 2、容量：2L、 4L 、6.5L - 3、不锈钢架、圆形，可移动式， - 七、0-3岁婴幼儿体检仪（卧位） - 1、测体重：0—50kg，分度值：10g； - 2、测身高：30—110cm，分度值：1mm； - 3、电子显示屏 - 八、2-7岁儿童体检仪（立位） - 1、测体重：0—50kg，分度值：10g； - 2、测身高：30—110cm，分度值：1mm； - 3、测坐高：50—90cm，分度值：1mm； - 4、电子显示，语音播报 |  |  |  |