遵义市传染病医院（遵义市第四人民医院）
医疗设备
	申报科室
	虾子公卫科

	申报设备
	1、扫码枪
	数量
	1

	
	2、电子身高体重秤
	数量
	1

	
	3、电子自动电子血压计
	数量
	2

	
	4、电子血压计
	数量
	4

	
	5、电动吸痰器
	数量
	1

	
	6、锐器架
	数量
	1

	
	7、0-3岁婴幼儿体检仪（卧位）
	数量
	1

	
	8、2-7岁儿童体检仪（立位）
	数量
	1

	联系人
	[bookmark: _GoBack]公卫科:黄老师13765253656                      设备科：吴老师(0851) 2876 8114 


	申购设备主要配置、参数要求：

	一、扫码枪
激光扫描
能扫血条码
二、电子身高体重秤
1、身高测量范围60——210cm，精度：0.1-0.5cm，超声波非接触式测量，带温差补偿；
2、体重测量：范围：8-400kg，精度：0.1kg，精密压力传感器；
3、综合指标，自动生成身体质量指数，判断体型；
4、显示屏显示，语音播报，
5、便携式。
三、电子自动电子血压计
1、LED显示，
2、隧道式，自动充气/测量
3、插电、电池，
4、成人使用，
5、臂围：23——33cm，
6、测量范围7
7、能打印
四、电子血压计
1、LED显示，
2、上臂式，
3、插电、电池，
4、成人使用，
5、臂围：23——33cm，
6、自动充气/测量，
五、电动吸痰器
1、储液瓶双瓶，
2、能移动，便携式
3、负压吸引，
六、锐器架
1、高度65—105cm，
2、容量：2L、 4L 、6.5L
3、不锈钢架、圆形，可移动式，
七、0-3岁婴幼儿体检仪（卧位）
1、测体重：0—50kg，分度值：10g；
2、测身高：30—110cm，分度值：1mm；
3、电子显示屏
八、2-7岁儿童体检仪（立位）
1、测体重：0—50kg，分度值：10g；
2、测身高：30—110cm，分度值：1mm；
3、测坐高：50—90cm，分度值：1mm；
4、电子显示，语音播报




