遵义市传染病医院（遵义市第四人民医院）

医疗设备购入前配置参数论证表

| 申报科室 | 虾子外科 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报设备 | 微波治疗仪 | 数量 | 2 |
| 联系人 | 外科:赵老师15870100486 设备科：吴老师(0851) 2876 8114 |  |  |
| 申购设备主要配置、参数要求： |  |  |  |
| - 1.频率范围：常见为2450MHz（误差 - 士50MHz或士20MHz），部分设备支持915MHz或可调频率选项。 - 输出功率：多数设备支持0-100W（误差 - ≤10%）或0-150W（误差 30%）连续可调，部分高端机型可达250W。 - 2.治疗模式与时间控制。 - ﻿﻿模式：包括连续波和间歇脉冲两种，部分设备支持程序化治疗方案存储。 - ﻿治疗时间：通常为1-30分钟可调，部分机型支持更精细的时间设置（如秒级调节）。 - 3. 安全与温控系统。 - ﻿﻿温度控制：消融针与组织接触面温度不超过45°C，具备实时监测和超温自动保护功能。 - ﻿﻿辐射安全：外壳及治疗头泄漏功率 - ≤2mW/cm确保操作安全。 - 4.附加技术特性。 - ﻿冷却系统：内置循环冷却系统，防止消融针过热。 - ﻿﻿显示与控制：触控屏或数码管显示，支持预制参数设置及脚踏开关控制。 |  |  |  |