虾子镇中心卫生院新增监控、道闸系统需求

一、新增监控需求
[bookmark: _GoBack]1.1需求概述
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注：
（1） 新增监控所需摄像头、摄像头支架、硬盘录像机、交换机、硬盘、网线、电源线、机柜、辅助材料（如线槽、卡子等）等相关材料及费用由中标人承担；
（2）中标人提供的摄像头、硬盘录像机、交换机、硬盘等需要与现有平台协议相同，实现互联互通。
1.2新增监控分布表
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注：
（1）西药房精麻药品库房摄像头已安装，只需接入监控局域网，存储时长要求180天；
（2）新楼6楼精麻药品库房存储时长要求180天；
（3）其余新增监控点位存储时长要求90天。
二、道闸系统需求
2.1需求概述
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注：道闸系统部署所需交换机、网线、辅助材料（如线槽、卡子等）等相关材料及费用由中标人承担。
2.2道闸系统功能
道闸系统需具备如下功能：
（1）车辆检测与触发：高清摄像头抓拍车牌，决定“是否放行”。
（2）道闸控制：抬杆/落杆控制、防砸功能、紧急手动开关。
（3）信息提示与交互：显示车牌、欢迎语、费用、有效期、状态等；语音播报；指示灯/报警灯。
（4）车辆权限管理：固定车辆（白名单管理，自动识别放行）、临时车辆（自动识别后，按临时车规则处理（计费或登记放行））、黑名单车辆（自动识别并报警拦截）。
（5）计费与支付功能：灵活计费规则（按时长、按次、时长等）、多渠道支付（支持扫码支付（微信/支付宝）等）、线上支付订单管理（查询、对账、发票申请）。
（6）数据记录与报表：通行记录（详细记录每辆车的进出时间、车牌、图片、通道、操作员等）、收费记录（每一笔费用的明细）、设备日志、统计报表等。
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虾子院区新增监控需求表

序号

所属楼栋

楼层

监控点位

监控摄像头数

备注

小计

43

43

小计

19

19

小计

小计

15

15

小计

1

1

小计

2

2

合计

新楼

1

1

电梯

1

新楼

负一层

4

4

2

新楼

一层

外

3

新楼

三层

4

新楼

四层

5

新楼

五层

6

新楼

六层

7

老楼

一层

5

5

8

老楼

二层

9

老楼

三层

10

老楼

四层

8

8

11

慢特病

一层

3

3

12

行政楼

一层

13

13

13

行政楼

二层

14

公卫楼

一层

1

1

15

院内场

2

2

3

3

8

8

8

8

8

8

11

11

1

1

5

5

2

2

3

3

83

83
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1

新楼

新增电梯

1

90

天

2

新楼

负一层

配电室

1

90

天

3

新楼

负一层

泵房

1

90

天

4

新楼

负一层

发电机

1

90

天

5

新楼

负一层

氧气房

1

90

天

6

新楼

一层外

后门

1

90

天

7

新楼

一层外

后门边过道

1

90

天

8

新楼

一层外

球机处

1

90

天

9

新楼

一层

西药房

10

新楼

三层

电梯厅

1

90

天

11

新楼

三层

过道

1

1

90

天

12

新楼

三层

过道

2

1

90

天

13

新楼

三层

过道

3

1

90

天

14

新楼

三层

过道

4

1

90

天

15

新楼

三层

护士站

1

90

天

16

新楼

三层

消防梯口

1

90

天

17

新楼

三层

谈话室

1

90

天

18

新楼

四层

电梯厅

1

90

天

19

新楼

四层

过道

1

1

90

天

20

新楼

四层

过道

2

1

90

天

21

新楼

四层

过道

3

1

90

天

22

新楼

四层

过道

4

1

90

天

23

新楼

四层

护士站

1

90

天

24

新楼

四层

消防梯口

1

90

天

25

新楼

四层

谈话室

1

90

天

26

新楼

五层

电梯厅

1

90

天

27

新楼

五层

过道

1

1

90

天

28

新楼

五层

过道

2

1

90

天

29

新楼

五层

过道

3

1

90

天

30

新楼

五层

过道

4

1

90

天

31

新楼

五层

护士站

1

90

天

32

新楼

五层

消防梯口

1

90

天

33

新楼

五层

谈话室

1

90

天

34

新楼

六层

电梯厅

1

90

天

35

新楼

六层

手术室

1

1

90

天

36

新楼

序号

所属楼栋

楼层

分布位置

监控摄像头数

储存时长要求

备注

六层

手术室

2

1

90

天

37

新楼

六层

手术室

3

1

90

天

38

新楼

六层

手术室

4

1

90

天

39

新楼

六层

手术室

5

1

90

天

40

新楼

六层

精麻药品

1

41

新楼

六层

过道

1

1

90

天

42

新楼

六层

过道

2

1

90

天

43

新楼

六层

过道

3

1

90

天

44

新楼

六层

过道

4

1

90

天

45

老楼

二层

过道

1

1

90

天

46

老楼

三层

过道

2

1

90

天

47

老楼

三层

过道

3

1

90

天

48

老楼

三层

过道

4

1

90

天

49

老楼

三层

谈话室

1

90

天

50

老楼

三层

护士站

1

90

天

51

老楼

四层

过道

1

1

90

天

52

老楼

四层

过道

2

1

90

天

53

老楼

四层

过道

3

1

90

天

54

老楼

四层

过道

4

1

90

天

55

老楼

四层

谈话室

1

90

天

56

老楼

四层

护士站

1

90

天

57

老楼

四层

房间

1

1

90

天

58

老楼

四层

房间

2

1

90

天

59

老楼

一层

医废

1

1

90

天

60

老楼

一层

医废

2

1

90

天

61

老楼

一层

急诊

1

1

90

天

62

老楼

一层

急诊

2

1

90

天

63

老楼

一层

急诊

3

1

90

天

64

行政楼

一层

外场

1

1

90

天

65

行政楼

一层

外场

2

1

90

天

180

天

精麻药品库房

180

天
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66

行政楼

一层

食堂

1

1

90

天

67

行政楼

一层

食堂

2

1

90

天

68

行政楼

一层

食堂

3

1

90

天

69

行政楼

一层

食堂

4

1

90

天

70

行政楼

一层

食堂

5

1

90

天

71

行政楼

二层

过道

1

1

90

天

72

行政楼

二层

过道

2

1

90

天

73

公卫楼

一层

外环境

1

90

天

74

行政楼

一层

内厅

1

1

90

天

75

行政楼

一层

内厅

2

1

90

天

76

行政楼

一层

内厅

3

1

90

天

77

行政楼

一层

内厅

4

1

90

天

78

行政楼

一层

内厅

5

1

90

天

79

行政楼

一层

内厅

6

1

90

天

80

慢特病

一层

大厅

1

90

天

81

慢特病

一层

过道

1

1

90

天

82

慢特病

一层

过道

2

1

90

天

83

院内场

1

1

90

天

84

院内场

2

1

90

天

合计

83
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序号

所属位置

车牌识别

闸机

备注

总计

5

2

1

行政楼出入口

2

1

2

门卫室口

3

1


