## Sheet1
核酸提取仪参数要求
| 参数 | 备注
1 | 可处理标本类型：抗凝外周血、血斑、羊水、唾液、组织、石蜡包埋组织、培养细菌、痰液、灌洗液、冲洗液等 | 此设备应达到的基本技术指标、核心技术指标（※）
2 | 可处理样本体积：30 µl～5000 µl
3 | 样本通量1-24
4 | 核酸提取方法：磁珠法
5 | ※ 磁珠回收率：≥99％
6 | 具有控温模块，室温 ～ 98℃范围内精确控温
7 | 配套试剂为完全预分装模式，无需客户分装，可单人份提取，亦可批量提取
8 | ※相邻样本的试剂有足够的孔间距，能防止溶液溅入，防止交叉污染
9 | 有定时紫外灭菌功能
10 | 仪器显示屏显示核酸提取运行情况，无需打开提取舱门即可实时了解提取情况
11 | 实验程序一键操作，预储存程序不少于50个
12 | 提取试剂载架能有效防止试剂摆放不到位引起的实验问题
13 | 使用一次性试剂与耗材，有效防止交叉污染