# 大放维保设备清单及需求

| 序号 | 设备名称 |  | 设备型号 | 品牌 | 数 量 | 存放位置 | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5TMRI(包含水冷 机和精密空调) |  | Optima MR360 | GE | 1 | 新院区门诊 |  |
| 2 | 64排双螺旋CT |  | Optima CT670 | GE | 1 | 新院区门诊 |  |
| 3 | 数字化X线摄影系 统 |  | DigitalDiagnost单板 | 飞利浦 | 2 | 新院区门诊 |  |
| 4 | 移动式数字化X射 线摄影成像系统 |  | DRX-Revolution | Carestrea m | 2 | 新院区门诊 |  |
| 5 | 术中数字化C型臂 |  | Brivo OEC715 | GE | 2 | 新院区手术室 |  |
| 6 | 16排CT |  | NeuViz 16 Essence | 东软 | 1 | 新院区发热门 诊大楼 |  |
| 7 | 全身骨密度扫描仪 |  | DPX-NT | GE | 1 | 新院区体检科 |  |
| 8 | 血管减影机 |  | Artis ZeeI Floor | 西门子 | 2 | 新院区介入中 心 |  |
| 9 | 胸部数字化摄影仪 DR |  | Definium 6000(飞天V) | GE | 1 | 新院区感染大 楼 |  |
| 10 | DR |  | UDR590H | 联影 | 1 | 舟水桥院区 |  |
| 11 | 16排CT |  | CT520PRD | GE | 1 | 舟水桥院区 |  |
| 12 | 数字化牙片机及牙 片宝 |  | Expert DC及ecan exam | 卡瓦 | 1 | 新院区口腔科 |  |
| 13 | 64排CT |  | VCTH5089CT | GE | 1 | 虾子院区 |  |
| 14 | DR 1 |  | C50 | 上海中科 | 1 | 虾子院区 |  |
| 总计数量 |  |  | 18台设备 |  |  |  |  |
| 全院区放射设备防护铅门及手术室电动门等(包含维修、维护、更换零配件)及所有设备附属设施设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 所有设备提供技术服务保，同时含3万元以下配件不限次数免费更换，1年提 供6次定期维护保养(两个月1次),不限次数的现场人工服务，定期的优质 维修维保，临床应用课堂培训2次。 |  |  |  |  |  |