大放维保设备清单及需求
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	序号
	设备名称
	设备型号
	品牌
	数 量
	存放位置
	总价(元)

	1
	1.5TMRI(包含水冷 机和精密空调)
	Optima MR360
	GE
	1
	新院区门诊
	

	2
	64排双螺旋CT
	Optima CT670
	GE
	1
	新院区门诊
	

	3
	数字化X线摄影系 统
	DigitalDiagnost单板
	飞利浦
	2
	新院区门诊
	

	4
	移动式数字化X射 线摄影成像系统
	DRX-Revolution
	Carestrea
m
	2
	新院区门诊
	

	5
	术中数字化C型臂
	Brivo OEC715
	GE
	2
	新院区手术室
	

	6
	16排CT
	NeuViz 16 Essence
	东软
	1
	新院区发热门 诊大楼
	

	7
	全身骨密度扫描仪
	DPX-NT
	GE
	1
	新院区体检科
	

	8
	血管减影机
	Artis ZeeI Floor
	西门子
	2
	新院区介入中 心
	

	9
	胸部数字化摄影仪
DR
	Definium 6000(飞天V)
	GE
	1
	新院区感染大 楼
	

	10
	DR
	UDR590H
	联影
	1
	舟水桥院区
	

	11
	16排CT
	CT520PRD
	GE
	1
	舟水桥院区
	

	12
	数字化牙片机及牙 片宝
	Expert DC及ecan exam
	卡瓦
	1
	新院区口腔科
	

	13
	64排CT
	VCTH5089CT
	GE
	1
	虾子院区
	

	14
	DR 1
	C50
	上海中科
	1
	虾子院区
	

	总计数量
	18台设备

	全院区放射设备防护铅门及手术室电动门等(包含维修、维护、更换零配件)及所有设备附属设施设备

	
备注
	所有设备提供技术服务保，同时含3万元以下配件不限次数免费更换，1年提
供6次定期维护保养(两个月1次),不限次数的现场人工服务，定期的优质 维修维保，临床应用课堂培训2次。




